Опросный лист для выбора датчиков давления Метран-150 (Метран-22-) АС

* - поля, обязательные для заполнения!

| Общая информация |
| --- |
| Предприятие *: | Дата заполнения: |
| Контактное лицо *: | Тел. / факс *: |
| Адрес *: | E-mail: |
| Опросный лист № | Позиция по проекту: | Количество *: |
| Параметр |  |
| Измеряемый параметр * | Избыточное давление Абсолютное давление Перепад давления Разрежение Давление-Разрежение |  |
| Измеряемая среда |  |
| Диапазон измерения(шкала прибора) * | от до |
| Требуемая основная приведенная погрешность измерения |  |
| Температура окружающей среды | от до °С |
| Температура измеряемой среды | от до °С |
| Рабочее избыточное давление (для датчиков перепада давления) * |  |
| Требования к датчику |
| Класс безопасности по ОПБ 88/97 | Класс безопасности 2; Класс безопасности 3; Класс безопасности 4 |
| Выходной сигнал * | 4-20 мА 0-5 мА 0-20 мА обратный: 20-4 мА 5-0 мА 20-0 мА квадратный корень (только для датчиков перепада давления) |
| Резьбовое соединение с технологическим процессом | М20х1,5 | ниппель с накидной гайкой |
|  | К ½" К ¼" | наружная резьба внутренняя резьба |
| Электрическое подключение | электрический разъем (вилка 2РМГ14, розетка 2РМ14) электрический разъем (вилка 2РМГ22, розетка 2РМ22) |
| Дополнительные опции |
| встроенный ЖК-индикатор | клапанный блок | Серия |
| кронштейн для крепления датчика на трубе ø50 мм кронштейн для установки датчика на плоской поверхности |  | Количество вентилей |
| поставка датчика в сборе с клапанным блоком |  | кронштейн для крепления клапанного блока на трубе ø50 мм |
| Примечания: |

Лист параметров настройки  (код С1) датчиков Метран-150 АС приведен в разделе каталога Метран-150