Опросный лист для термоизолированных трубок ИМПЛАЙН

| 1. Общие данные |
| --- |
| Организация |  |
| Контактное лицо / контакты |  |
| Название объекта |  |
| Шифр проекта / № опросного листа |  |
| 2. Проектные данные |
| Обогрев трубопровода | Без обогрева | Электрообогрев | Водо-, парообогрев |
|  |  |  | Внешний диаметр, толщина стенки_______ Материал трубки теплоспутника_________ Максимальное давление в трубке теплоспутника ________________________ |
| Температурные характеристики | Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха _______ ºС |
|  | Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха _______ ºС |
|  | Требуемая температура поддержания среды в импульсной трубке _______ ºС |
|  | Максимальная технологическая температура среды в импульсной трубке_______ ºС (наибольшая технологическая температура, которую иногда может приобретать среда) |
|  | Максимально допустимая температура в импульсной трубке_______ ºС (максимальная температура продукта, не оказывающая неблагоприятного воздействия на свойства продукта) |
|  | Минимальная температура включения_____ ºС (самая низкая температура, при которой может быть включена система обогрева импульсной трубки) |
|  | Нормальная температура теплоносителя _____ ºС (заполняется в случае водо-, парообогрева) |
|  | Максимальная температура теплоносителя_____ ºС (заполняется в случае водо-, парообогрева) |
| Район строительства |  |
| Пропарка | Да Температура и время цикла пропарки: | Нет |
| Напряжение | 220 В | Иное (указать)___________________ |
| Размещение | Внутри помещения Да Мин. температура в помещении____ºС | Нет |
| Классификация зоны | Невзрывоопасная Взрывоопасная Класс зоны_______ |
|  | Класс температуры взрывоопасной зоны T1 T2 T3 T4 T5 T6 |
| Материал импульсной трубки | Нерж. сталь Медь Тефлон Иное (указать)_______________ |
| 3. Импульсные линии |
| № | Наименование линии и среды | Диаметр внешний (мм) | Толщина стенки (мм) | Общая длина (м) | Максимальное давление (бар) | Обжимной фитинг для подключения к приборам |
|  |  |  |  |  |  | Количество | Размеры |
| Данные по длине и количеству |
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Дополнительная комплектация |
| Обжимной фитинг для подключения к процессу | __________________________________________________________________ (количество, резьба внутренняя, резьба внешняя) |
| Герметизирующий термоусаживаемый фитинг для заведения в шкаф | __________________________________________________________________ (количество, толщина стенки шкафа) |
| Инструмент для монтажа теплоизолированных импульсных трубок | ______________________________________________________________ (комплект) |
| S-тип E-тип |
| Дата заполнения |