Опросный лист для выбора датчиков давления 3051S, 3051, 2051, 2088

* - поля, обязательные для заполнения!

| Общая информация |
| --- |
| Предприятие *: | Дата заполнения: |
| Контактное лицо *: | Тел. / факс *: |
| Адрес *: | E-mail: |
| Опросный лист № | Позиция по проекту: |
| Параметр | 1 | 2 |
| Количество * |  |  |
| Назначение |  |  |
| Измеряемый параметр * | Избыточное давление Абсолютное давление Перепад давления Разрежение Гидростатическое давл.: | ДД / ДИ | Избыточное давление Абсолютное давление Перепад давления Разрежение Гидростатическое давл.: | ДД / ДИ |
| Измеряемая среда |  |  |
| Диапазон измерения * (шкала прибора) | от до | от до |
| Требуемая основная приведенная погрешность измерения |  |  |
| Температура окружающей среды | от до ° С | от до ° С |
| Температура измеряемой среды | от до ° С | от до ° С |
| Статическое давление (для датчиков перепада давления) | от до МПа (кгс/см2) | от до МПа (кгс/см2) |
| Монтаж датчика |
| Способ монтажа датчика | На отборе Резьба:тип наруж внутр | На отборе Резьба:тип наруж внутр |
|  | На кронштейне Трубный монтаж: На плоскую поверхность: |  | На кронштейне Трубный монтаж: На плоскую поверхность: |  |
|  | На фланце Тип фланца: Ду (DN): / Ру (PN): | На фланце Тип фланца: Ду (DN): / Ру (PN): |
| Способ монтажа выносной мембраны (если требуется): фланцевый, резьбовой и т.д, укажите размеры |  |  |
| Длина капилляров выносной мембраны (если требуется) |  |  |
| Требования к исполнению датчика |
| Исполнение по взрывозащите | общепромышленное взрывонепр. оболочка (Exd) искробезопасная цепь (Exia) | общепромышленное взрывонепр. оболочка (Exd) искробезопасная цепь (Exia) |
| Дополнительное оборудование, аксессуары |
| ЖК-индикатор |  |  |
| Вентильный блок (n = ) |  |  |
| HART-коммуникатор |  |  |
| Примечания:(конкретный тип датчика; защита от переходных процессов; внешний винт заземления; выход 1-5В; выход 0.8-3.2В; Foundation Fieldbus; Wireless HART; адаптеры на ½-14NPT;M20x1.5 и т.д) |  |  |