# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# ДЛЯ ВЫБОРА СЧЕТЧИКА ГАЗА

## Метран-331

| Предприятие: Адрес: Контактное лицо: Тел./факс: | Дата: Страница № |
| --- | --- |
| Измеряемая среда | ( Природный газ | ( Сжатый воздух | ( Кислород | ( Прочее (указать) |
| Объект установки |  |
| Температура окружающей среды |  |  |
| Режим работы | ( Постоянный | ( Прерывистый |
| Класс точности |  |
| Диаметр трубопровода, Dу, мм |  |
| Значение расхода при РУ, м3/ч | Мин | Ном. (рабочий) | Макс. |
| Давление среды (избыточное), кгс/см2 | Мин | Ном. | Макс. |
| Температура среды, оС | Мин | Ном. | Макс. |
| Плотность при РУ, кг/м3 |  |
| Плотность при НУ (Р=101,325КПа, Т=20оС), кг/м3 |  |
| Барометрическое давление, мм.рт.ст. |  |
| Возможность имитационной поверки | ( Требуется | ( Не требуется |
| Длина линии связи между датчиком и вычислителем, м |  |
| Количество, шт. |  |
| Примечания |  |