Опросный лист для выбора датчиков давления Метран-150

Предприятие:

Адрес:

Контактное лицо:

Телефон, факс, e-mail:

* - поля, обязательные для заполнения

| ПАРАМЕТР |  |
| --- | --- |
| Количество |  |
| Измеряемый параметр * | ( избыточное давление ( абсолютное давление ( перепад давлений ( разрежение ( давление-разрежение |
| Требуемая погрешность измерений, % |  |
| Параметры измеряемой среды |
| Название измеряемой среды |  |
| Диапазон измерения давления, кПа * |  |
| Диапазон температур измеряемой среды, °C |  |
| Рабочее избыточное давление (для датчиков СD), МПа * |  |
| Диапазон температур окружающей среды, °C |  |
| Требования к датчику |
| Выходной сигнал | ( 4-20 мА с цифровым сигналом на базе HART-протокола ( 0-5 мА |
| Резьбовое соединение с технологическим процессом | ( М20х1,5 | ( Ниппель с накидной гайкой |
|  | ( К1/2” ( К1/4” ( 1/2 -14NPT ( 1/4-18 NPT ( другая ______________ | наружная резьба внутренняя резьба |
| Исполнение по взрывозащите | ( искробезопасная электрическая цепь ( взрывонепроницаемая оболочка ( общепромышленное исполнение |
| Электрическое подключение | ( электрический разъем (вилка (2РМГ14, розетка 2РМ14)) ( электрический разъем (вилка (2РМГ22, розетка 2РМ22)) ( штепсельный разъем DIN |
|  | Кабельный ввод ( полиамид ( нержавеющая сталь ( не требуется |
|  | ( никелированная латунь | ( небронированный кабель ( бронированный кабель |
| Дополнительные опции | ( встроенный индикатор ( кронштейн для крепления датчика на трубе 50 мм ( кронштейн для установки датчика на плоской поверхности |
|  | ( клапанный блок | Серия____ Количество вентилей____ ( кронштейн для крепления клапанного блока на трубе 50 мм |
| Примечания |